- 实验室相关设备清单

| 设备名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 温培养摇床 | 2 | 细菌培养 |
| 二氧化碳培养箱 | 2 | 细菌/细胞培养 |
| 恒温水浴锅 | 1 | 孵育、复苏细胞等 |
| 金属浴 | 1 | 孵育、复苏细胞等 |
| 高速冷冻离心机 | 1 | 离心 |
| 高速冷冻离心机 | 2 | 离心 |
| 涡旋振荡器 | 2 | 混匀 |
| 分光光度计 | 1 | 核酸恒浓度测定 |
| ‌荧光计 | 1 | 文库构建前核酸定量 |
| 高压灭菌锅 | 1 | 灭菌 |
| 烘箱 | 1 | 烘干玻璃器皿 |
| 分析天平 | 2 | 配制试剂 |
| pH计 | 1 |  |
| 磁力搅拌器 | 3 | 配制试剂 |
| 纯水系统 | 1 | 基础超纯水 |
| 制冰机 | 1 | 制备感受态细胞等 |
| 真空离心浓缩仪 | 1 | 浓缩质粒 |
| 电动分液 | 1 | 量程范围1μL-50mL,处理多种液体 |
| 液氮罐 | 2 | 菌种、细胞保存 |